|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SW67模拟差分系统配置模板（高层水平穿线）** | | | | | | |
| **需方：** | | | | | | |
| **产地：济南** | | | | | | |
| **品牌：赛克新威，中国楼宇对讲十大品牌，国家质量信誉AAA级企业，中国房地产百强供应商。** | | | | | | |
| **第1栋楼：26层、3个单元双门、1梯3户。第2栋楼：26层、4个单元双门，1梯4户，合计：650户。** | | | | | | |
| **系统优势：简单、方便、经济、安全。** | | | | | | |
| **系统功能：高清可视，监视通话；遥控/密码/IC卡开锁；家庭求助报警，电梯控制，信息发布；4方通话、小区安防、二次访客；小区一卡通。** | | | | | | |
| **单元内器材配置** | | | | | | |
| **序号** | **名称** | **型号** | **数量** | **单价** | **金额（元）** | **备注** |
| 1 | 模拟差分编码彩色门口机 | SW67M39D-IC | 14 |  |  | IC卡开锁 |
| 2 | 7寸彩色室内机 | SW67S76-X | 650 |  |  | 求助，信息发布 |
| 3 | 系统电源 | SWK30100 | 14 |  |  | 每单元2台电源 |
| 4 | 2路分支器 | SW67X02—C | 4 |  |  | 第2栋楼每单元双线 |
| 5 | 4户层间解码器 | SW67J04 | 104 |  |  | 每层一台 |
| 6 | 6户层间解码器 | SW67J06 | 39 |  |  | 两层复用 |
| 7 | 多门控制器 | SW66D04-C | 7 |  |  | 多门口控制 |
| 8 | 67联网控制器 | SW67K14 | 14 |  |  | 到门口机网口连接 |
| 9 | 主干线 | 超五类网线 |  |  |  | 国标 |
| 10 | 电源主干线 | RVV2\*0.75 |  |  |  | 国标 |
| 11 | 入户线 | 超五类网线 |  |  |  | 国标 |
| 12 | 门体 |  |  |  |  | 门厂提供 |
| 13 | 闭门器 |  |  |  |  | 门厂配套 |
| 14 | 电控锁 |  |  |  |  | 磁力锁或电控锁 |
| 15 | 小计 |  |  |  |  |  |
| 16 | 户均 |  |  |  |  |  |
| **联网器材(小区公共部分）** | | | | | | |
| **序号** | **名称** | **型号** | **数量** | **单价** | **金额（元）** | **备注** |
| 1 | 彩色管理员机 | SW67G01 | 1 |  |  |  |
| 2 | 电源 | SWK1840 | 1 |  |  |  |
| 3 | 联网交换器 | SW67K26 | 1 |  |  |  |
| 4 | IC卡发卡器 | SW1070 | 1 |  |  | 内含发卡软件 |
| 5 | 联网线音频通信线 | RVVP3\*1.0 |  |  |  |  |
| 6 | 联网线视频通信线 | SYV75-5 |  |  |  |  |
| 7 | 小计 |  | | | |  |
| 8 | 合计 |  | | | |  |
| 9 | 总户均 |  | | | |  |
| 注：1、此报价含税，不含运费，不含施工，不含现场服务。款到发货；产品免费保修两年。 | | | | | | |
| 服务热线：4008270531　　　　　　　　　 　联系人：　　　　　　　　　 　　 　　年    月    日 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SW67模拟直按系统配置模板（多层水平穿线）** | | | | | | |
| **需方：** | | | | | | |
| **产地：济南** | | | | | | |
| **品牌：赛克新威，中国楼宇对讲十大品牌，国家质量信誉AAA级企业，中国房地产百强供应商。** | | | | | | |
| **户型及要求：    栋      层 ， 每层：    户，  合计：      户** | | | | | | |
| **系统优势：简单、方便、经济、安全。** | | | | | | |
| **系统功能：高清可视，监视通话；遥控/密码/IC卡开锁；家庭求助报警，小区一卡通。** | | | | | | |
| **一、配置方案** | | | | | | |
| **单元内器材配置** | | | | | | |
| **序号** | **名称** | **型号** | **数量** | **单价** | **金额（元）** | **备注** |
| 1 | 模拟直按门口机 | SW67M32ZD-IC | 0 |  |  |  |
| 2 | 4.3寸彩色免提室内机 | SW67S13白 | 0 |  |  |  |
| 3 | 系统电源 | SWK1825 | 0 |  |  | 不含电池 |
| 4 | 视频分配器 | SW66V-45 | 0 |  |  | 每层使用一台 |
| 5 | 视频放大器 | SW7662C | 0 |  |  | 每单元使用一台 |
| 6 | 联网控制器 | SW67K22 | 0 |  |  | 别墅、直按联网用 |
| 7 | 主干线 |  |  |  |  | 国标 |
| 8 | 入户线 |  |  |  |  | 国标 |
| 9 | 门体 |  |  |  |  | 门厂提供 |
| 10 | 闭门器 |  |  |  |  | 门厂配套 |
| 11 | 电控锁 |  |  |  |  | 磁力锁或电控锁 |
| 12 | 合计 |  | | | |  |
| 13 | 户均 |  | | | |  |
| **联网器材(小区公共部分）** | | | | | | |
| **序号** | **名称** | **型号** | **数量** | **单价** | **金额（元）** | **备注** |
| 1 | 管理员机（含电源） | SW67G01 | 1 |  |  |  |
| 2 | 联网交换器 | SW67K26 | 1 |  |  |  |
| 3 | IC卡发卡器 | SW1070 | 1 |  |  | 含软件 |
| 4 | 联网线音频通信线 | RVVP3\*1.0 |  |  |  |  |
| 5 | 联网线视频通信线 | SYV75-5 |  |  |  |  |
| 6 | 小计 |  | | | |  |
| 7 | 合计 |  | | | |  |
| 8 | 总户均 |  | | | |  |
| 注：1、此报价含税，不含运费，不含施工，不含现场服务。款到发货；产品免费保修两年。 | | | | | | |
| 服务热线：4008270531　　　　　　　　　　 联系人：　　　　　　　　　　　　 　　　年    月    日 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SW67模拟差分系统配置模板（小高层、垂直穿线）** | | | | | | |
| **需方：** | | | | | | |
| **产地：济南** | | | | | | |
| **品牌：赛克新威，中国楼宇对讲十大品牌，国家质量信誉AAA级企业，中国房地产百强供应商。** | | | | | | |
| **户型及要求：      栋      层 ,每层：    户， 合计：      户** | | | | | | |
| **系统优势：简单、方便、经济、安全、统一、强大** | | | | | | |
| **系统功能：高清可视，监视通话；遥控/密码/ID开锁；家庭求助报警，电梯控制；小区安防、二次访客；小区一卡通。** | | | | | | |
| **一、配置方案** | | | | | | |
| **单元内器材配置** | | | | | | |
| **序号** | **名称** | **型号** | **数量** | **单价** | **金额（元）** | **备注** |
| 1 | 编码彩色可视门口机 | SW67M30D | 0 |  |  |  |
| 2 | 7寸彩色免提室内机 | SW67S76金 | 0 |  |  |  |
| 3 | 系统电源 | SWK30100 | 0 |  |  | 不含电池 |
| 4 | 视频放大器 | SW7662C | 0 |  |  |  |
| 5 | 联网控制器 | SW67K04 | 0 |  |  | 每个单元使用一个 |
| 6 | 6芯插头线 | 66/67 | 0 |  |  | 红黑黄绿橙紫 |
| 7 | 主干线 | RVV6\*0.5或RVV4\*0.5+SYV75-3 |  |  |  | 单位：米 |
| 8 | 门体 |  |  |  |  |  |
| 9 | 闭门器 |  |  |  |  |  |
| 10 | 电控锁 |  |  |  |  |  |
| 11 | 小计 |  | | | |  |
| 12 | 户均 |  |  |  |  |  |
| **联网器材(小区公共部分）** | | | | | | |
| **序号** | **名称** | **型号** | **数量** | **单价** | **金额（元）** | **备注** |
| 1 | 管理员机（含电源） | SW67G01 | 1 |  |  |  |
| 2 | 联网交换器 | SW67K26 | 1 |  |  |  |
| 3 | 联网线音频通信线 | RVVP3\*1.0 |  |  |  |  |
| 4 | 联网线视频通信线 | SYV75-5 |  |  |  |  |
| 5 | 小计 |  | | | |  |
| 6 | 合计 |  | | | |  |
| 7 | 总户均 |  | | | |  |
| 注：1、此报价含税，不含运费，不含施工，不含现场服务。款到发货；产品免费保修两年。 | | | | | | |
| 服务热线：4008270531　　　　　　　　　　 联系人：　　　　　　　　　　　　 年    月    日 | | | | | | |